## List1
TROŠKOVNIK
MATERIJALA I USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE
NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE
Ovaj troškovnik - cjenik predviđa nabavku i isporuku potrebnog materijala (komponenti sustava) prijevoz, manipulativne troškove, ugradnju materijala mobilnom monterskom ekipom (min. 2 izvršitelja s odgovarajućim terenskim vozilom, visinskom košarom, prethodnu demontažu - uklanjanje dotrajalih komponenti sustava, funkcionalno ispitivanje sustava pod naponom i puštanje u rad. Obilazak i kontrola javne rasvjete jednom mjesečno te kontrola ispravnosti uklopnih uređaja u upravljačkim ormarima
red. | STAVKA | jed. | količina | cijena | ukupna
br. |  | mj. |  |  | cijena
1. | Poklopac stupne razdjelnice | kom | 2
2. | Stupna razdjelnica komplet s osiguračem | kom | 5
3. | Luxomat sa sondom | kom | 2
4. | Rad bagera s dva majstora na iskopima zemlje zbog kvara na podzemnom kabelu javne rasvjete | h | 5
5. | Izrada kabel spojnice komplet s rajhemom i svim potrebnim materijalom na podzemnom kabelu javne rasvjete | kom | 5
6. | Kabel PP00A 4x25 | m | 5
7. | Kabel SKS 2x16 | m | 5
8. | Kabel SKS 4x16 | m | 5
9. | LED cestovna svjetiljka do 35 W | kom | 8
10. | LED cestovna svjetiljka od 36 W do 65 W | kom | 7
11. | LED cestovna svjetiljka od 66 W do 120 W | kom | 12
12. | CN sklopka za uključenje javne rasvjete | kom | 2
13. | LED reflektor 400 W komplet s prihvatnom obujmicom i kabelom | kom | 2
14. | Grlo E40 - porculansko | kom | 5
15. | Žarulja 400 W HQI E40 | kom | 5
16. | Izrada pripremne instalacije s OG priključnicom na kabelu učvršćenu na AB stup za potrebe priključka božićnih svjetlećih ukrasa i sl. | kom | 5
17. | Radovi na uključenju i isključenju strujnih krugova rasvjete u pripadajućim TS. Stavka podrazumijeva angažiranje radnika HEP-a radi pristupa u TS potrebno kod svakog rada na javnoj rasvjeti, eventualne zamjena osigurača, popravke završetka kabela i sl. predvidivo godišnje | kom | 2
18. | Nepredviđeni montažni radovi mobilne monterske skupine s odovarajućim terenskim vozilom i visokom košarom. Materijal je ovdje nespecificirana stavka koja će se po ukazanoj potrebi angažirati zasebnim troškom vlasnika. Mobilna terenska ekipa sadrži dva montera (1 izvršitelj VKV i 1 izvršitelj KV) | sat | 10
19. | Propaljivač 40-400 | kom | 15
20. | Demontaža dotrajalog ormara SSOJR te montaža novog ormara komplet opremljen s NVO postoljima, CN sklopkom, luxomatom sa sondom te potrebnim ožičenjem sa spajanjem, ispitivanjem i puštanjem u rad | kom | 1
21. | Žarulja 150 W NaVT | kom | 10
22. | Žarulja 250 W NaVT | kom | 5
23. | Žarulja 70 W NaVT | kom | 3
24. | Prigušnica 150 W Na | kom | 10
25. | Prigušnica 250 W | kom | 5
26. | Prigušnica 70 W Na | kom | 3
27. | Prigušnica 400 W | kom | 5
28. | LED žarulja Philips 36 W E 40 | kom | 10
29. | LED reflektor Philips 200 W | kom | 2
30. | SKS klema 10/30 | kom | 2
31. | SKS hvataljka | kom | 2
32. | Led žarulja s grlom E 27 | kom | 10
33. | Postavljanje i demontaža svjetlećih božićnih ukrasa na nosivu sajlu iznad ceste | kom | 5
34. | Postavljanje i demontaža svjetlećih božićnih ukrasa na stupove | kom | 20
35. | Postavljanje i demontaža svjetlećih božićnih ukrasa na stabla, objekte i sl. - rad ekipe s auto košarom | h | 1
|  | UKUPNO €: |  |  | 0
|  | PDV 25% €: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO €: |  |  | 0